ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Περιγραφή εξοπλισμού | CPV | Μονάδα Μέτρησης | Τμχ. | Τιμή Μονάδος | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υπηρεσίες λήψης και αποσφαλμάτωσης δεδομένων ψηφιακών υδρομετρητών | 50411100-3 | Μήνες | 36 |  |  |
| 2 | Υπηρεσίες τακτικής εποπτείας, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων ψηφιακών υδρομετρητών (CPV: 50411100-3) |  | Μήνες | 36 |  |  |
| 3 | Υπηρεσίες τακτικής εποπτείας, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού (CPV: 50411100-3) |  | Μήνες | 36 |  |  |
| 4 | Υπηρεσίες συντήρησης λογισμικών συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων ψηφιακών υδρομετρητών (CPV: 50411100-3) |  | Μήνες | 36 |  |  |
| 5 | Υπηρεσίες ελέγχου καλής λειτουργίας και αντικατάστασης ψηφιακού υδρομετρητή (CPV: 50411100-3) |  | Τμχ | 1 |  | 180.000,00 € |
| 6 | CPU Siemens: 6ES7 214-1HG40-0XB0 | 32441200-8 | Τμχ | 1 |  |  |
| 7 | Κάρτα 16DI Siemens: 6ES7 221-1BH32-0XB0 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 8 | Κάρτα 8AI Siemens: 6ES7 231-4HF32-0XB0 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 9 | Κάρτα 4AI/2AO Siemens: 6ES7 234-4HE32-0XB0 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 10 | Κάρτα 2AO Siemens: 6ES7 232-4HB32-0XB0 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 11 | Πλήρης διάταξη επικοινωνίας ΤΣΕ |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 12 | Τροφοδοτικό PLC 24V/ 10 A DC |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 13 | DC UPS PLC 24V/ 15A |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 14 | Μπαταρία PLC 24V/ 12Ah |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 15 | Αντικεραυνική προστασία κύριας τροφοδοσίας |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 16 | Αντικεραυνική προστασία αναλογικών σημάτων |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 17 | Ρυθμιστής στροφών Danfoss FC202 15-22kW |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 18 | Ρυθμιστής στροφών Danfoss FC202 30-45kW |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 19 | Μετρητής πίεσης 0-25bar |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 20 | Μετρητής στάθμης 0-6m |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 21 | Μετατροπέας μετρητή παροχής Siemens MAG6000 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 22 | Αισθητήριο μέτρησης παροχής Siemens MAG5100W DN50-100 PN16 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 23 | Αισθητήριο μέτρησης παροχής Siemens MAG5100W DN150-200 PN16 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 24 | Αισθητήριο μέτρησης παροχής Siemens MAG5100W DN250-300 PN16 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 25 | Μετρητής παροχής Arad Octave DN50-100, PN16 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 26 | Μετρητής παροχής Arad Octave DN150-200, PN16 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 27 | Μετρητής παροχής Arad Octave DN200-300, PN16 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 28 | Πιεζοθραυστική υδραυλική δικλείδα (P.R.V.) Dorot S300PR DN50-100 PN16 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 29 | Πιεζοθραυστική υδραυλική δικλείδα (P.R.V.) Dorot S300PR DN150-200 PN16 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 30 | Πιεζοθραυστική υδραυλική δικλείδα (P.R.V.) Dorot S300PR DN250-300 PN16 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 31 | Μπαταρία ηλεκτρονικής διάταξης ρύθμισης και οδήγησης πιεζοθραυστικής υδραυλικής δικλείδας (P.R.V.) HWM - Pegasus |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 32 | Ηλεκτρονική διάταξη ρύθμισης και οδήγησης πιεζοθραυστικής υδραυλικής δικλείδας (P.R.V.) HWM - Pegasus |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 33 | Μπαταρία τηλεμετρικών καταγραφικών Primayer – Xilog |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 34 | Τηλεμετρικό καταγραφικό Primayer – Xilog |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 35 | Αισθητήριο Inline μέτρησης ποιότητας – πίεσης Veolia – Kapta3000AC4 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 36 | Μπαταρία διάταξης Inline μέτρησης ποιότητας – πίεσης Veolia – Kapta3000AC4 |  | Τμχ | 1 |  |  |
| 37 | Μετρητής κατανάλωσης με ενσωματωμένο καταγραφικό τιμών και επικοινωνιακό εξοπλισμό Sensus – iperl DN15 R800 L=110mm |  | Τμχ | 1 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | € |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ………………………………………………….………. |  |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ |  |  |  |  | € |
|  | ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ …………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  | € |
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Ον/μο, Επωνυμία, Σφραγίδα, Υπογραφή)