
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α/Α
	Περιγραφή εξοπλισμού
	CPV
	Μονάδα Μέτρησης
	Τμχ.
	Τιμή Μονάδος
	Σύνολο

	1
	Υπηρεσίες λήψης και αποσφαλμάτωσης δεδομένων ψηφιακών υδρομετρητών 

	50411100-3
	Μήνες
	36
	
	

	2
	Υπηρεσίες τακτικής εποπτείας, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων ψηφιακών υδρομετρητών
(CPV: 50411100-3)
	
	Μήνες
	36
	
	

	3
	Υπηρεσίες τακτικής εποπτείας, λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού
(CPV: 50411100-3)
	
	Μήνες
	36
	
	

	4
	Υπηρεσίες συντήρησης λογισμικών συστήματος αυτόματης ανάγνωσης ενδείξεων ψηφιακών υδρομετρητών 
(CPV: 50411100-3)
	
	Μήνες
	36
	
	

	5
	Υπηρεσίες ελέγχου καλής λειτουργίας και αντικατάστασης ψηφιακού υδρομετρητή  
(CPV: 50411100-3)
	
	Τμχ
	1
	
	180.000,00 €

































	6
	CPU Siemens: 6ES7 214-1HG40-0XB0
	32441200-8
	Τμχ
	1
	
	

	7
	Κάρτα 16DI Siemens: 6ES7 221-1BH32-0XB0
	
	Τμχ
	1
	
	

	8
	Κάρτα 8AI Siemens: 6ES7 231-4HF32-0XB0
	
	Τμχ
	1
	
	

	9
	Κάρτα 4AI/2AO Siemens: 6ES7 234-4HE32-0XB0
	
	Τμχ
	1
	
	

	10
	Κάρτα 2AO Siemens: 6ES7 232-4HB32-0XB0
	
	Τμχ
	1
	
	

	11
	Πλήρης διάταξη επικοινωνίας ΤΣΕ
	
	Τμχ
	1
	
	

	12
	Τροφοδοτικό PLC 24V/ 10 A DC
	
	Τμχ
	1
	
	

	13
	DC UPS PLC 24V/ 15A
	
	Τμχ
	1
	
	

	14
	Μπαταρία PLC 24V/ 12Ah
	
	Τμχ
	1
	
	

	15
	Αντικεραυνική προστασία κύριας τροφοδοσίας
	
	Τμχ
	1
	
	

	16
	Αντικεραυνική προστασία αναλογικών σημάτων
	
	Τμχ
	1
	
	

	17
	Ρυθμιστής στροφών Danfoss FC202 15-22kW
	
	Τμχ
	1
	
	

	18
	Ρυθμιστής στροφών Danfoss FC202 30-45kW
	
	Τμχ
	1
	
	

	19
	Μετρητής πίεσης 0-25bar
	
	Τμχ
	1
	
	

	20
	Μετρητής στάθμης 0-6m
	
	Τμχ
	1
	
	

	21
	Μετατροπέας μετρητή παροχής Siemens MAG6000
	
	Τμχ
	1
	
	

	22
	Αισθητήριο μέτρησης παροχής Siemens MAG5100W DN50-100 PN16
	
	Τμχ
	1
	
	

	23
	Αισθητήριο μέτρησης παροχής Siemens MAG5100W DN150-200 PN16
	
	Τμχ
	1
	
	

	24
	Αισθητήριο μέτρησης παροχής Siemens MAG5100W DN250-300 PN16
	
	Τμχ
	1
	
	

	25
	Μετρητής παροχής Arad Octave DN50-100, PN16
	
	Τμχ
	1
	
	

	26
	Μετρητής παροχής Arad Octave DN150-200, PN16
	
	Τμχ
	1
	
	

	27
	Μετρητής παροχής Arad Octave DN200-300, PN16
	
	Τμχ
	1
	
	

	28
	Πιεζοθραυστική υδραυλική δικλείδα (P.R.V.) Dorot S300PR DN50-100 PN16
	
	Τμχ
	1
	
	

	29
	Πιεζοθραυστική υδραυλική δικλείδα (P.R.V.) Dorot S300PR DN150-200 PN16
	
	Τμχ
	1
	
	

	30
	Πιεζοθραυστική υδραυλική δικλείδα (P.R.V.) Dorot S300PR DN250-300 PN16
	
	Τμχ
	1
	
	

	31
	Μπαταρία ηλεκτρονικής διάταξης ρύθμισης και οδήγησης πιεζοθραυστικής υδραυλικής δικλείδας (P.R.V.) HWM - Pegasus
	
	Τμχ
	1
	
	

	32
	Ηλεκτρονική διάταξη ρύθμισης και οδήγησης πιεζοθραυστικής υδραυλικής δικλείδας (P.R.V.) HWM - Pegasus
	
	Τμχ
	1
	
	

	33
	Μπαταρία τηλεμετρικών καταγραφικών Primayer – Xilog
	
	Τμχ
	1
	
	

	34
	Τηλεμετρικό καταγραφικό Primayer – Xilog
	
	Τμχ
	1
	
	

	35
	Αισθητήριο Inline μέτρησης ποιότητας – πίεσης Veolia – Kapta3000AC4
	
	Τμχ
	1
	
	

	36
	Μπαταρία διάταξης Inline μέτρησης ποιότητας – πίεσης Veolia – Kapta3000AC4
	
	Τμχ
	1
	
	

	37
	Μετρητής κατανάλωσης με ενσωματωμένο καταγραφικό τιμών και επικοινωνιακό εξοπλισμό Sensus – iperl DN15 R800 L=110mm
	
	Τμχ
	1
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